Рис. 2,а,б. Варианты схем подключения внешних цепей переменного тока и напряжения блока защиты ЗГНП-4.4.

Допускается включение реле КА1 и КА2 на любую группу трансформаторов тока защищаемого генератора.

Рис. 2,в. Схема подключения внешних цепей постоянного тока блока защиты ЗГНП-4.4.

1.  Ток нулевой последовательности генератора (ток замыкания на землю).

2. Ток фазы А генератора.

3. Напряжение нулевой последовательности на выводах генератора.

4. Срабатывание пускового органа защиты.

5. Срабатывание токового органа 2 ступени.

6. Срабатывание выходного реле блока защиты.

Рис. 3. Осциллограмма, иллюстрирующая работу блока защиты ЗГНП-4.4 при дуговом повторно-кратковременном замыкании на землю в обмотке статора генератора (к  п. 7 основных технических параметров).